РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ АТМОСФЕРЫ НА ОСНОВЕ ЛАЗЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

Зеневич С.Г.

Московский физико-технический институт (Национальный Исследовательский университет)

Институт космических исследований РАН

Научный руководитель: Родин А.В., к. ф.-м. н.

В связи с активным ростом темпов влияния человечества на окружающую среду, в частности, приводящим к усилению парникового эффекта и повышению среднегодовой температуры атмосферы Земли, сегодня остро стоит необходимость долговременного и прецизионного мониторинга парниковых газов (ПГ) для предотвращения климатической катастрофы. Успешное решение данной проблемы возможно лишь с помощью разработок и внедрения новых методов аппаратного контроля состояния атмосферы. Мониторинг атмосферы необходимо проводить как локальными методами, например, для анализа изотопологического состава проб атмосферы, так и дистанционными методами для анализа всей толщи атмосферы. Анализ оборудования, использующегося в действующих международных сетях мониторинга атмосферы, показывает необходимость разработки более компактных и доступных технических решений с сохранением точности измерений концентраций ПГ.

Доклад посвящен проблеме прецизионного измерения концентрации ПГ в атмосфере, оказывающих ключевое влияние на изменение климата. В частности, основное внимание уделено разработке локальных и дистанционных методов регистрации концентрации ПГ на основе лазерной спектроскопии инфракрасного (ИК) диапазона.

В рамках первой части доклада будут рассмотрены некоторые подробности, связанные с разработкой, юстировкой и настройкой марсианского многоканального диодно-лазерного спектрометра (М-ДЛС), работающего на основе метода спектроскопии полного внутрирезонаторного поглощения. Помимо этого, будет представлено описание структуры прибора, режимов его функционирования, основных измерительных характеристик М-ДЛС и ожидаемых спектров приповерхностного слоя марсианской атмосферы с сезонными вариациями концентрации водяного пара. Результаты функциональных испытаний штатного образца (ШО) М-ДЛС и их анализ будет представлен в заключении первой части доклада, где также будет уделено небольшое внимание ряду проблем, с которыми пришлось столкнуться при сборке и тестировании ШО М-ДЛС.

Вторая часть доклада будет посвящена разработке прототипа лазерного гетеродинного спектрорадиометра (ЛГС) для дистанционного измерения концентрации ПГ на основе комбинации методов спектроскопии полного внутрирезонаторного поглощения, ДЛС и гетеродинной спектроскопии, с помощью которого были впервые получены спектры пропускания атмосферы в изолированной колебательно вращательной линии поглощения углекислого газа со спектральным разрешением (λ/δλ = 107). В рамках доклада будет представлен принцип оптического гетеродинирования и особенности его применения в ближнем ИК диапазоне. Особое внимание будет уделяться измерительным и шумовым характеристикам ЛГС. Помимо этого, будут представлены способы улучшения измерительных характеристик прототипа ЛГС, которые привели к созданию многоканального лазерного гетеродинного спектрорадиометра (МЛГС). Использование метода синхронного детектирования темнового и смешанного гетеродинных сигналов в совокупности многоканальной структурой гетеродинного приемника позволили улучшить отношение сигнала/шум в пять раз, а время экспозиции одного спектра сократить в десять раз в сравнении с первыми результатами, получаемыми нашей группой с помощью ЛГС. Данный факт продемонстрирован с помощью экспериментальных спектров атмосферного CO2 и CH4, измеренных в многоканальном режиме. В заключении приводится анализ открывающихся, в связи с введением многоканальной структуры гетеродинного приемника, перспектив дальнейшего развития метода гетеродинной ИК спектроскопии и его возможных «неклассических» применений, в частности, дистанционного зондирования верхних слоев атмосфер планет земной группы.